九、联系人及联系电话：

水泥和钢材：

刘  学  024-23390690  张家豪   024-23386282

刘丽娜  024-23390785

电子邮箱：lnjkjs@163.com

室内环境：李洋  张鹏飞  024-23393443

电子邮箱：410507772@qq.com

附件1：《2021年能力验证报名回执单》

2：《2021年水泥物理性能检测能力验证结果报告单》

3：《2021年钢材拉伸性能检测能力验证结果报告单》

4：《2021年氨含量能力验证结果报告单》

5：《2021年甲苯含量能力验证结果报告单》

辽宁省混凝土协会

工程质量检测分会

二〇二一年三月十九日

| 附件1： 2021年能力验证报名回执单 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 参加的能力验证项 （在参加项划√） | □钢材 □水泥 □室内环境 |
| 开发票信息 |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址、电话 |  |
| 开户行 |  |
| 账 号 |  |
| 所需发票性质 | □增值税普通发票 □增值税专用发票 |
| 样品及发票邮寄地址、联系方式 |
| 邮寄地址 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 汇款凭证截图或照片： |
| 备注：1.参加水泥、钢材能力验证报名回执单反馈至邮箱lnjkjs@163.com， 参加室内环境能力验证报名回执单反馈至邮箱410507772@qq.com； 2.个人汇款请备注单位名称； 3.样品及发票统一邮寄，费用自理。 |

附件2：  2021年水泥物理性能检测能力验证结果报告单

| 参加单位 |  | 联系人 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 样品编号 |  |
| 检测项目 | 检测结果 |
| 标准稠度用水量（%） |  |
| 凝结时间(min) （精确至1 min） | 初凝 |  |
|  | 终凝 |  |
| 抗折强度 （MPa） （精确至0.1MPa） | 3天 |  |
|  | 28天 |  |
| 抗压强度 （MPa） （精确至0.1MPa） | 3天 |  |
|  | 28天 |  |
| 检测用主要仪器设备相关信息 |
| 仪器设备名称 | 型号 | 量程 | 生产厂家 | 最近一次 检定/校准时间 |
| 净浆搅拌机 |  | / |  |  |
| 胶砂搅拌机 |  | / |  |  |
| 抗压试验机 |  |  |  |  |
| 抗折试验机 |  |  |  |  |
| 其他仪器设备 |  |

检测人：                   审核人：                 签发人：

实验室盖章

年     月     日

注：请于2021年5月17日16：00前将填写完整后并加盖实验室公章的《能力验证结果报告单》扫描件及附件内容整合至一个文件夹中，将文件夹压缩后发送至lnjkjs@163.com邮箱，同时将《能力验证结果报告单》原件以特快专递形式邮寄至我单位。

附件内容及要求：①仪器设备检定/校准证书扫描件；②每个试块测试曲线照片（截图）；③试验操作视频；要求照片及视频清晰完整。

附件3：  2021年钢材拉伸性能检测能力验证结果报告单

| 参加单位 |  | 联系人 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 样品编号 |  |
| 检测结果 |
| 钢筋 直径（mm） | 公称横截面积（mm2） | 原始 标距（mm） | 屈服 荷载（kN） | 下屈服 强度/ReL（MPa） | 破坏 荷载（kN） | 抗拉强度/Rm（MPa） | 断后 标距（mm） | 断后伸长率/A（%） |
| 检测用主要仪器设备相关信息 |
| 仪器设备名称 | 型号 | 量程 | 生产厂家 | 最近一次 检定/校准时间 |

各阶段的控制方式和试验速率：

检测人：                   审核人：                 签发人：

实验室盖章

年     月     日

注：请于2021年4月19日16：00前将填写完整后并加盖实验室公章的《能力验证结果报告单》扫描件及附件内容整合至一个文件夹中，将文件夹压缩后发送至lnjkjs@163.com邮箱，同时将《能力验证结果报告单》原件及断后样品以特快专递形式邮寄至我单位。

附件内容及要求：①仪器设备检定/校准证书扫描件；②测试曲线照片（截图）；③试验操作视频；要求照片及视频清晰完整。

附件4：  2021年氨含量能力验证结果报告单

实验室名称：                                         实验室代码（样品编号）：

| 分光光度计 | 型号： 生产单位： |
| --- | --- |
| 仪器条件 | 波长： 比色皿： |
| 考核样品稀释过程 |  |
| 实验条件 |  |
| 计算公式及校正因子 |  |
| 氨检测结果 （μg/mL） | 考核样品编号： |
|  | 序号 | 浓度值 （精确到0.01） | 平均值 （精确到0.01） |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 备注： 请于2021年4月19日16：00前将填写完整后并加盖实验室公章的氨《能力验证结果报告单》扫描件以电子版形式发送至410507772@qq.com邮箱，同时将《能力验证结果报告单》原件、标准曲线，绘制标准曲线原始实验记录及考核样品的原始实验记录做为报告一并提交。以特快专递形式邮寄至我单位。（邮寄地址：沈阳市和平区和平南大街88号，辽宁省建设科学研究院，李洋收，024-23393443） |

检测人：                   审核人：                 签发人：

实验室盖章

年     月     日

附件5:   2021年甲苯含量能力验证结果报告单

实验室名称：                                    实验室代码（样品编号）：

| 气相色谱 | 型号： 生产单位： |
| --- | --- |
| 仪器条件 | 柱温：□填充柱 ℃ □毛细管柱 ℃ 检测室温度： ℃ 气化室温度： ℃ |
| 考核样品吸附管制作 | 吸附管：□活性炭 □T-C复合管 |
| 实验条件 |  |
| 计算公式及校正因子 |  |
| 甲苯检测结果 （μg/mL） | 考核样品编号： |
|  | 序号 | 浓度值 （精确到0.1） | 平均值 （精确到0.1） |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 备注： 请于2021年4月19日16：00前将填写完整后并加盖实验室公章的甲苯《能力验证结果报告单》扫描件以电子版形式发送至410507772@qq.com邮箱，同时将《能力验证结果报告单》原件、标准曲线、绘制标准曲线原始实验记录及考核样品的原始实验记录做为报告一并提交。以特快专递形式邮寄至我单位。（邮寄地址：沈阳市和平区和平南大街88号，辽宁省建设科学研究院，李洋收，024-23393443） |

检测人：                     审核人：                     签发人：

实验室盖章

年    月    日